
三年内正常保养项目及价格表

一．中央水处理机房（地下室中央水机2020年8月正常运行）
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价(元)
	第一年维保耗材价格（元）
	第二年维保耗材价格（元）
	第三年维保耗材价格（元）
	保养周期

	1
	Φ1200*H2500

砂滤罐
	燕行/石英净水型
	2套
	
	
	
	
	
	 5年/次

	2
	Φ1200*H2500

活性炭罐
	河北燕山/果壳净水型
	2套
	
	
	
	
	
	 1年/次

	3
	Φ1200*H2500

软化器树脂罐
	英国漂莱特/001X7
	2套
	
	
	
	
	
	3年/次

	4
	Φ400*H1000

40寸一级精密滤芯
	航天/10U
	40支
	
	
	
	
	
	6个月/次

	5
	Φ400*H1000

40寸二级精密滤芯
	航天/5U
	40支
	
	
	
	
	
	6个月/次 

	6
	进口RO膜元件
	8040，原装进口、BW30
	12支
	
	
	
	
	
	3年/次

	7
	20寸微孔滤芯
	航天/0.1U
	30支
	
	
	
	
	
	6个月/次

	8
	40寸微孔滤芯
	航天/0.1U
	20支
	
	
	
	
	
	6个月/次

	9
	进口紫外线灯管
	美国WATERTECH/10000小时
	13支
	
	
	
	
	
	12个月/次

	10
	生化EDI模块
	KM-3
	1套
	
	
	
	
	
	3年/次

	11
	清洗二级RO膜元件8040
	美国DOW/BW30
	6支
	
	
	
	
	
	3年/次

	12
	生化二级RO膜元件4040
	美国DOW/BW30
	6支
	
	
	
	
	
	3年/次

	13
	超滤膜
	UF-6
	6支
	
	
	
	
	
	3年/次

	14
	管道消毒或抑菌剂（7路）
	15%过氧乙酸
	7次
	
	
	
	
	
	6个月/次

	第一年耗品费用合计：
	

	第二年耗品费用合计：
	

	第三年耗品费用合计：
	


注：15%过氧乙酸消毒液120L需供应商提供

二．3楼生化检验制水间（生化室机房2020年8月正常运行）
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价(元)
	第一年维保耗材价格（元）
	第二年维保耗材价格（元）
	第三年维保耗材价格（元）
	保养周期

	1
	Φ220*H1000

一级40寸精密滤芯
	航天/10U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月/次 

	1.1
	Φ220*H1000

二级40寸精密滤芯
	航天/5U
	5支
	
	
	
	
	
	12个月/次 

	2
	2162

活性炭
	河北燕山/果壳净水型
	1套
	
	
	
	
	
	 1年/次

	3
	2162

软化器树脂
	杭州争光/001X7
	1套
	
	
	
	
	
	3年/次

	4
	一级RO膜
	BW30/ESPA8040
	3支
	
	
	
	
	
	2年/次

	5
	二级RO膜
	BW30/ESPA8040
	2支
	
	
	
	
	
	3年/次

	6
	生化EDI模块
	KM-3
	1套
	
	
	
	
	
	3年/次

	7
	20寸微孔滤芯
	航天/0.1U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月/次

	8
	进口紫外线灯管
	美国WATERTECH/10000小时
	1支
	
	
	
	
	
	12个月/次

	9
	管路消毒
	
	1次
	
	
	
	
	
	12个月/次

	第一年耗品费用合计：
	

	第二年耗品费用合计：
	

	第三年耗品费用合计：
	


三．3楼口腔制水间（口腔室机房2020年8月正常运行）
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价(元)
	第一年维保耗材价格（元）
	第二年维保耗材价格（元）
	第三年维保耗材价格（元）
	保养周期

	1
	Φ220*H1000

一级40寸精密滤芯
	航天/10U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月 /次

	1．1
	Φ220*H1000

二级40寸精密滤芯
	航天/5U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月/次

	2
	2162

活性炭
	河北燕山/果壳净水型
	1套
	
	
	
	
	
	1年/次

	3
	2162

软化器树脂
	杭州争光/001X7
	1套
	
	
	
	
	
	3年/次

	4
	血透RO膜
	BW30/ESPA8040
	2支
	
	
	
	
	
	3年/次

	5
	超滤
	UF-6
	2套
	
	
	
	
	
	2年/次

	6
	进口紫外线灯管
	美国WATERTECH/10000小时
	1支
	
	
	
	
	
	1年/次

	7
	管路消毒或抑菌剂
	
	1次
	
	
	
	
	
	6个月/次

	第一年耗品费用合计：
	

	第二年耗品费用合计：
	

	第三年耗品费用合计：
	


注：15%过氧乙酸40L消毒液需供应商提供
四．4楼实验室制水间（4楼实验室机房2020年8月正常运行）

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价(元)
	第一年维保耗材价格（元）
	第二年维保耗材价格（元）
	第三年维保耗材价格（元）
	周期

	1
	Φ220*H1000

20寸精密滤芯
	航天/10U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月 /次

	1.1
	Φ220*H1000

20寸精密滤芯
	航天/5U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月 /次

	2
	1465

活性炭
	河北燕山/果壳净水型
	1套
	
	
	
	
	
	1年/次

	3
	1465

软化器树脂
	英国漂莱特/001X7
	1套
	
	
	
	
	
	3年/次

	4
	RO膜
	BW30/ESPA4040
	4支
	
	
	
	
	
	3年/次

	5
	生化树脂
	
	20L
	
	
	
	
	
	按水质

	6
	20寸微孔滤芯
	航天/0.1U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月/次

	7
	进口紫外线灯管
	美国WATERTECH/10000小时
	1支
	
	
	
	
	
	12个月/次

	8
	管路消毒
	
	1次
	
	
	
	
	
	12个月/次

	第一年耗品费用合计：
	

	第二年耗品费用合计：
	

	第三年耗品费用合计：
	


注：15%过氧乙酸40L消毒液需供应商提供

五．1楼药库制水间（1楼药库机房2020年8月正常运行）
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价(元)
	第一年维保耗材价格（元）
	第二年维保耗材价格（元）
	第三年维保耗材价格（元）
	周期

	1
	Φ220*H1000

20寸精密滤芯
	航天/10U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月 /次

	1.1
	Φ220*H1000

20寸精密滤芯
	航天/5U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月 /次

	2
	1465

活性炭
	河北燕山/果壳净水型
	1套
	
	
	
	
	
	1年/次

	3
	1465

软化器树脂
	英国漂莱特/001X7
	1套
	
	
	
	
	
	3年/次

	4
	RO膜
	BW30/ESPA4040
	4支
	
	
	
	
	
	3年/次

	5
	生化树脂
	
	20L
	
	
	
	
	
	按水质

	6
	20寸微孔滤芯
	航天/0.1U
	5支
	
	
	
	
	
	6个月/次

	7
	进口紫外线灯管
	美国WATERTECH/10000小时
	1支
	
	
	
	
	
	12个月/次

	8
	管路消毒
	
	1次
	
	
	
	
	
	12个月/次

	第一年耗品费用合计：
	

	第二年耗品费用合计：
	

	第三年耗品费用合计：
	


注：15%过氧乙酸40L消毒液需供应商提供
六．供应室清洗二次输送间（供应室机房2020年8月正常运行）
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	价格（元）
	总价(元)
	第一年维保耗材价格（元）
	第二年维保耗材价格（元）
	第三年维保耗材价格（元）
	周期

	1
	进口紫外线灯管
	美国WATERTECH/10000小时
	2支
	
	
	
	
	
	12个月/次

	2
	管路消毒
	
	1次
	
	
	
	
	
	6个月/次

	第一年耗品费用合计：
	

	第二年耗品费用合计：
	

	第三年耗品费用合计：
	


注：15%过氧乙酸40L消毒液需供应商提供

合计

方案：按三年一个周期，三年内根据更换配件种类和数量不一样，分别得出三年内每年更换耗材报价，表如下                        
	序列号
	设备
	地点
	第一年费用（小年）
	第二年费用（中年）
	第三年费用（大年）

	1
	地下室水机
	中央水处理机房（地下室中央水机）
	
	
	

	2
	生化检测水机
	3楼生化检验制水间（生化室机房）
	
	
	

	3
	口腔科纯水系统
	3楼口腔制水间（口腔室机房）
	
	
	

	4
	实验室纯水系统
	4楼实验室制水间（4楼实验室机房）
	
	
	

	5
	药库纯水系统
	1楼药库制水间（1楼药库机房）
	
	
	

	6
	供应室热纯水系统
	3楼供应室清洗二次输送间（供应室机房）
	
	
	

	合计：                    
	
	
	


5
8

