## 市场调研报价表
微生物试剂及配套设备租赁服务市场调研报价表
序号 | 分类 | 物资名称 | 平台代码 | 注册证 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 采购方式
1 | 性病检测 | 沙眼衣原体 |  |  |  |  | 人份
2 |  | 支原体分离培养药敏试剂盒 |  |  |  |  | 人份
3 | 大便艰难梭菌毒素检测 | 难辨梭菌毒素A/B检测试剂盒(酶联免疫荧光法) |  |  |  |  | 人份
4 | 隐球菌抗原检测 | 隐球菌抗原检测试剂盒(胶体金法) |  |  |  |  | 人份
5 |  | 隐球菌抗原检测试剂盒(胶体金法)IMMY（复核用） |  |  |  |  | 人份
6 | 细菌毒素检测 | 革兰阴性菌脂多糖 |  |  |  |  | 人份
7 | 真菌检测 | 真菌（1-3）β-D葡萄糖检测试剂盒 |  |  |  |  | 人份
8 |  | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒 |  |  |  |  | 人份
9 | 染液类 | 革兰氏染色液(快速法) |  |  |  |  | 毫升
10 |  | 真菌免疫荧光显色试剂(I型) |  |  |  |  | 毫升
11 |  | 抗酸染色液(冷染法) |  |  |  |  | 毫升
12 |  | 棉酚蓝染液 |  |  |  |  | 毫升
13 | 镜油 | 专用油镜油(4*20ml)-珠海贝索 |  |  |  |  | 毫升
14 |  | 全自动扫描仪专用油镜油 |  |  |  |  | 毫升
15 | 院感培养肉汤 | 0.1%硫代硫酸钠营养肉汤 |  |  |  |  | 支
16 |  | 脑心浸液琼脂培养基 |  |  |  |  | 支
17 |  | 增菌培养基-乳糖胆盐培养液(双料) |  |  |  |  | 支
18 | 显微镜用 | 显微镜载玻片 |  |  |  |  | 片
19 |  | 显微镜盖玻片 |  |  |  |  | 片
20 | 血培养瓶（梅里埃） | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 儿童型 梅里埃 |  |  |  |  | 瓶
21 |  | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 FA 梅里埃 |  |  |  |  | 瓶
22 |  | 厌氧培养瓶 梅里埃 Bact/ALERT SN |  |  |  |  | 瓶
23 | 血培养瓶（BD） | 需氧微生物培养瓶 |  |  |  |  | 瓶
24 |  | 厌氧微生物培养瓶 |  |  |  |  | 瓶
25 | ATB手工药敏 | 酵母样真菌药敏试剂盒(微量稀释法) |  |  |  |  | 人份
26 | 药敏板条 | 酵母样真菌药敏试剂盒(微量肉汤稀释法) |  |  |  |  | 人份
27 |  | 链球菌药敏试剂盒((微量肉汤稀释法)) |  |  |  |  | 人份
28 |  | 嗜血杆菌药敏试剂盒((微量肉汤稀释法)) |  |  |  |  | 人份
29 | 上机药敏 | 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-Y639 |  |  |  |  | 人份
30 |  | 革兰阴性细菌药敏卡片 AST-N334 |  |  |  |  | 人份
31 |  | 革兰阴性细菌药敏卡片 AST-N335 |  |  |  |  | 人份
32 |  | 革兰阴性细菌药敏卡片 AST-N399 |  |  |  |  | 人份
33 |  | 酵母样真菌药敏卡片 VITEK 2 AST-YS08 |  |  |  |  | 人份
34 | 大便培养平板 | 4号琼脂培养基 |  |  |  |  | 块
35 |  | 碱性蛋白胨水培养基 |  |  |  |  | 支
36 |  | (P27013)TCBS弧菌培养基-硫柠胆蔗琼脂 |  |  |  |  | 块
37 |  | SS琼脂培养基 |  |  |  |  | 块
38 | 药敏平板 | MH培养基(90mmx10块/包)-郑州人福博赛 |  |  |  |  | 块
39 | 淋球菌平板 | 淋球菌琼脂平板 |  |  |  |  | 块
40 | 院感平板 | 营养琼脂培养基 |  |  |  |  | 块
41 | 常规培养平板 | 血平板 |  |  |  |  | 块
42 |  | 巧克力平板 |  |  |  |  | 块
43 |  | 念珠菌平板 |  |  |  |  | 块
44 |  | 麦康凯平板 |  |  |  |  | 块
45 | 诊断血清 | 志贺菌属诊断血清 |  |  |  |  | 盒
46 |  | 沙门氏菌属诊断血清 |  |  |  |  | 盒
47 |  | 霍乱诊断血清 |  |  |  |  | 盒
48 | 痰液消化耗材 | 痰消化液 |  |  |  |  | 毫升
49 | 质谱样本耗材 | 质谱样本处理基质液 |  |  |  |  | 支
50 | 生理盐水 | 药敏专用生理盐水 |  |  |  |  | 毫升
51 | 厌氧培养耗材 | GENbag 厌氧产气袋 |  |  |  |  | 人份
52 | 药敏耗材 | 一次性悬浮液管 |  |  |  |  | 支
53 | 各种药敏纸片 | [S21061]革兰阴性菌药敏试条-头孢他啶/阿维巴坦(E试验法)(20条/盒)-温州康泰 |  |  |  |  | 人份
54 |  | 各种药敏纸片 |  |  |  |  | 片
55 | 投标公司：
56 | 联系人：
57 | 联系电话：
报价包含完成该检测项目所需的试剂、耗材、质控、设备使用成本、设备维修养护、技术支持等与检验有关的一切费用，货款以试剂采购形式在医保两定平台进行上传结算。

## 仪器设备需求
微生物需要仪器 | 主要性能参数（检测速度或容量）
全自动血培养系统 | 更新扩容现有设备，把现有容量扩容到1000瓶以上
全自动血培养卫星培养 | 急诊增设全自动卫星血培养仪1台，以保证夜间和周末标本的及时培养 ，通量有系统扩容能力。*仪器可自动卸载阴性及阳性血培养瓶而无需人工卸载。可全自动装载血培养瓶，装载血瓶过程中无须打开箱体以保证温度及光学稳定性。仪器应具备自动扫码功能，支持扫描并识别条码以满足院内信息匹配的要求。
BrukerDaltonik GmbH质谱仪的数据库(如有更新) | 涵盖主流在测的细菌、真菌
全自动微生物分析系统细菌药敏仪 | 检测容量：120。细菌鉴定板与药敏板必须分开单独包装；鉴定卡、药敏卡均为≥64孔封闭式卡，检测时间：80%能在6小时内完成，鉴定和药敏反应测试孔≥120。
全自动划平板仪器 | 对后期维护有一定要求，要求每月定期保养，能及时处理设备故障。和医院在用的系统兼容，实现双向通道。可兼容其他品各种平板。可设置平板种类和划线方式。有生物安全防护措施。
微需氧培养箱， | 1.专用微需氧培养箱 需选择三气培养箱（O₂/CO₂/N₂），而非普通CO₂孵箱（仅控CO₂，无法调节O₂）。部分型号集成**“微需氧模式”**，一键设定5%O₂+10%CO₂+85%N₂的标准条件。 禁止使用厌氧培养箱（O₂浓度<1%，会导致幽门螺杆菌死亡）。 2. 避光与防污染设计 避光功能：部分菌株对紫外线敏感，孵箱内壁需为非透明材质，或配备遮光盖板，避免光照抑制脲酶活性。 污染防控： 内胆采用316L不锈钢（耐酸碱腐蚀，便于75%酒精或含氯消毒剂擦拭）； 可选配HEPA高效过滤器（过滤效率≥99.97%@0.3μm），每小时换气15次以上，降低空气中杂菌污染风险。 3、操作与安全特性 气体置换效率：首次启动或更换气体时，需通过**“强制换气”功能**（3–5次全容积置换），确保箱内气体组分快速达标（通常<30分钟）。 报警系统：需具备高低温报警（偏离设定值±1℃时声光提示）、气体浓度异常报警（如CO₂<4%或>12%）及门未关紧报警，避免培养失败。 样品容量：单箱建议放置≤3层培养皿（直径90mm），层间距≥5cm，确保气体循环均匀（堆叠过密会导致局部氧浓度偏差）